	[image: image1.png]



	SU, ATIKSU LABORATUVARI NUMUNE ALMA TALİMATI
	Dokuman no: ATBL.T.Pr.24.01

	
	
	Yayın Tarihi:10/03/2009

	
	
	Revizyon no/Tarih:05/19.12.2024

	
	
	Sayfa/toplam sayfa:  1/15



1. AMAÇ VE KAPSAM

ISO 5667 – 1, 3 ve 10 ve SM 9060 standartlarına TS EN ISO 5667-3 9. Bölüm göre su, atık su, yüzeysel sular ve havuz suyu deniz suyu analizler için gerekli numunelerin alınma yöntemlerinin anlatılmasıdır. Bu talimat, evsel ve endüstriyel atık sulardan numune alınması, numune alma programlarının tasarımı ve numune alma teknikleri gibi numune almanın ayrıntıları konusunu kapsar.

2. SORUMLULUKLAR 

Teknik personel: Numune hazırlama ve analizin yapılmasıyla sorumludur.

Bölüm sorumlusu: Analizleri yapmak veya metoda uygun bir şekilde yapıldığını kontrol etmek, İç ve dış kalite kontrol uygulamalarını yapıp, sıklığını kontrol etmek, ekipmanların ve kullanılan kimyasalların kontrolünü gerçekleştirmekle sorumludur.

3. TANIMLAR
Kompozit numune: İki veya daha çok numunenin belli aralıklarla veya sürekli olarak, bilinen uygun oranlarda karıştırılmasıdır.
Numune hattı : Numune sondasını numune alma noktasına veya analiz cihazına bağlayan boru, kanal veya herhangi bir su yolu.

Numune noktası : Numune alma yerindeki numunenin alındığı nokta.

Anlık numune :Bir su oluşumunun rasgele bir yerinden, rasgele bir zamanda alınan numunedir.
Deniz suyu numune alma tanımları 

Nokta numune : su oluşumundan tesadüfi olarak belirli bir zaman ve/veya belirli bir bölgeden

alõnan numunedir.

Derinlik profil numuneleri : su oluşumunun belirli bir bölgesinin farklı derinliklerinden

alõnan su numuneleridir.

Alan profil numuneleri : gelgitli sularda, kanal uzunluğu boyunca, uzunluk profilleri veya

kanalõn enine kesitinde kesit profilleri, açõk deniz ve kõyõ sularõnda enlem-boylam derecelerinin biri

veya ikisi boyunca, su kütlesinin belirli derinliklerden alõnan bir seri su numuneleridir.

Bileşik numune : iki veya daha çok numune veya alt numunelerin, istenen özelliği verecek

şekilde, belirlenen uygun oranlarda ayrı ayrı veya sürekli karıştırılması ile hazırlanan numunelerdir.
Denizlerde numune alma işlemi, botlar, gemiler, deniz otobüsü ve helikopterler kullanılarak

gerçekleştirilir. Dar körfez ve gelgit bölgelerinden numune alınacağı zaman, dalgakıran, acı su veya

köprüden numune almak daha uygun olabilir.

Hareket halinde gemilerle numune alınacağı zaman, navigasyon belirleyiciler ile numune alma

noktalarõ tespit edilir. Kıyıya yakın kısımlarda bu işleme gerek yoktur. Sekstant (gemicilikte bir

gökcisminin yüksekliğini ölçen alet) veya diğer denizcilik cihazlarõ da istasyon belirlemek için

kullanõlabilir.

Numune alma noktalarının yerleşim durumu, araştırılan deniz ortamı alanına bağlıdır.
Gelgit Suları; Gelgit alanlarında su kalitesi; erozyon, nehir akışı, sıvı deşarjlar ve özellikle gelgit yüksekliğinden etkilendiğinden su, yatay ve dikey doğrultuda değişkenlik gösterir. Alansal dağılımın net durumunu ortaya koymak için .karışım. modeline dayanan bir ön çalışma yapılmalıdır. Bu karışım modeli; sıcaklık, iletkenlik (tuzluluk), oksijen derişimi, bulanıklık ve/veya klorofil-fluoresans ölçümleri ile belirlenebilir. Meselâ; körfez boyunca tuzluluk dağılımının uzunlamasına kesitleri, alan profillerini

ölçmek için belli derinliğe kadar çekilen veya derinlik profillerini ölçmek için belli bir bölgeye indirilen

cihazlar kullanılarak yapılabilir. Kesitlerin sonuçları .karışım. modelinin gelgit ortalaması hakkında bilgi edinilmesi için zamana ve bölgeye göre yorumlanabilir. Birbirini izleyen numune alma işlemi, heterojenliği belirlemek için, tuzlulukta 2 aralõkta, alan ve yüzey

profili için daha sık aralıkta, derinlik profili için yüzey, orta-derinlik ve tabandan yapılmalıdır. Belirli bir atığın dağılımının incelenmesinde; yüzeyde görünür yağ tabakasının bulunması, atığın yerini

belirleyebilir. Daha zor görünen atıklarda flüoresan boya ile etiketleme tekniği kullanılmalıdır.

Çözünmüş kimyasalların derişiminin tuzluluk ile ilişkisi belirlenecekse, tuzluluk aralığı boyunca alınan numuneler, kimyasalın kaybını, kazancını veya dönüşümünü belirlemede özellikle uygundur. Bu, farklı deşarjlardan gelen kimyasalın bağıl dağılımlarını göstermede kullanılabilir.
Kıyısal Bölgeler; Koylar, limanlar ve kıyıdan üç mile kadar olan diğer kıyısal alan, bu kategoriye dahildir. Bu alanlardaki su kalitesi erozyon, nehir akışı ve sıvı atıklardan etkilenir ve dikey ve yatay olarak nispeten değişkendir. Bölgenin durumunu belirlemek için karışım modeline dayalı bir ön çalışma yapılmalıdır. Birbirini izleyen numune alma işlemleri, dikey veya yatay düzlemdeki değişkenliğe göre yapılmalıdır. Besleyici elementler gibi, belirli kimyasal maddelerin dağılımı, sıcaklık ve tuzluluk dağılımından çok diğer faktörlerle ilgili olabilir ve özel araştırmalara ihtiyaç gösterir.
Açık Deniz; Su kalitesindeki değişimler, açık denizde genellikle kıyıdan daha az önemlidir, fakat yatay ve dikey akıntıların sınırlarında ve upwelling olayında önemli değişimler meydana gelebilir. İlk hidrografik etüt, böyle değişimlerin olup olmadığını belirler. Bu tip bölgelerde, tuzluluk, sõcaklõk ve yoğunluk profilleri, karışım modelinin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla çıkarılmalıdır. Bu işlem, belirgin farklı yoğunluk katmanlarından numunelerin alınmasına imkan sağlar. Benzer homojen katmandan fazla numune almak, istatistikî amaçlara yönelik tekrarlamalar dışında, tavsiye edilmez. İstatistikî yöntemlere ilişkin kılavuz, TS 5089 ISO 5667-1.da verilmiştir.
4. UYGULAMA 
4.1 Numune kapları:

Numune toplanması, depolanması ve nakliyesinde kullanılır. Numune kabında yabancı maddeler tarafından adsorpsiyon, uçuculuk ve buharlaşma nedeniyle kayıpların önlenmesi gerekir.

Numune kabı;

· Kırılmaya karşı yüksek dayanıklılık,

· Yüksek sızdırmazlık özelliği,

· Yeniden açılabilme kolaylığı,

· Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık,

· Kullanışlı boyut, biçim ve kütle,

· Temizlenmeye ve yeniden kullanılmaya uygunluk,

· Temin kolaylığı ve maliyet. 
· Denizlerden numune alınması işleminde, kırılabilir numune kapları kullanılmamalıdır.

Deniz suyunda yaygın olarak bulunan düşük derişimli pekçok maddenin absorpsiyon yolu ile olan

kayıplarını veya bulaşmayı ve deniz suyunun yüksek iyonik şiddetinden kaynaklanabilen problemleri önlemek için gereken dikkat sarfedilmelidir. Numune kabı ile numunenin etkileşme riskinin bulunduğu durumlarda, cam veya diğer etkileşmeyen malzemeler kullanılmalıdır.
Plastik kaplar atık sulardan numune alımında birçok olumlu özeliğinden dolayı tercih edilir. Ancak, aşağıdaki analizlerin yapılması amacıyla alınacak numuneler için sadece cam kaplar kullanılır.

· Yağ ve gres,

· Hidrokarbonlar,

· Deterjanlar,

· Pestisitler

Sterilize veya dezenfekte edilmiş kanalizasyon suyu numuneleri toplanacağı zaman, steril kaplar ve numune alma aletleri kullanılır.
Numune kapları ve kapakları ; bulaşmaya sebep olmamalı(örneğin bora silikat camlar sodyum miktarını arttırır.).Analizi yapılacak parametreleri adsorbe etmemeli.Numunedeki belirli maddelerle reaksiyona girmemeli.(florürler cam ile reaksiyona girerler.)
4.1.1 Numune alma kaplarının hazırlanması:

a) Kimyasal analizler için kapların hazırlanması: Yüzey veya Atık sularda eser elementlerin kimyasal analizinde numunenin bulaşmasını en aza indirmek için temiz yeni kaplar kullanılır. Kullanılan  kapların cinsi ve tipi, analiz edilecek maddeye göre değişir. Genelde yeni cam kaplar, ambalajlama malzemesi kalıntılarını ve tozunu temizlemek için deterjanlı su ile yıknamalı, daha sonra damıtık su ile çalkalanmalıdır. Fosfat , silis, bor ve yüzey aktif maddelerin tayininde temizleme için deterjan kullanılmamalıdır.
     b) Mikrobiyolojik analizler için kapların hazırlanması: Numune kapları 175 °C’de 1 saat sterilize     edilmeli, biyolojik aktiviteyi ve ölümü hızlandıracak veya gelişmeyi önleyecek bir kimyasal madde üretmemeli, veya açığa çıkarmamalıdır. Numune kaplarının yapısında asit, baz veya zehirli bileşiklerin bulunmaması gerekir. Cam kaplar, su ve deterjan ile temizlenmeli, damıtık su ile iyice yıkanmalıdır. Numune kapları, ağır metaller veya kromat kalıntılarını uzaklaştırma için önce nitrik asit çözeltisi (HNO3,%10v/v) ile daha sonra da damıtık su ile çalkalanmalıdır. Numuneler, klor içeriyorsa sterilizasyondan önce numuneye sodyum tiyosülfat ilave edilerek klorun bakteriler üzerindeki olumsuz etkisi önlenir. Şişelerin kapakları şişeye iyice uyabilen steril, tıraşlı cam kapak, mantar veya kauçuk tıpa olabilir. Cam kapak, kauçuk mantar tıpaların her biri ayrı olmak üzere ambalâj kâğıtlarına sarılarak sterilize edilmelidir.Şişeler, tıpaların seviyesine kadar su ile doldurulmalıdır. Şişeler içerisinde hava kabarcığı bırakılmamalıdır. Klorlamaya tâbi tutulan veya içerisinde az miktarda dahi olsa klor veya kloramin bulunan sular, özellikle yukarıda verilen ve içerisinde %1,5 sodyum tiyosülfat (Na2S2O3) bulunan şişelere alınmalıdır. Sodyum tiyosülfat damıtık suda çözülür ve 120 °C de 15 dakika sterilize edilir, sonra 100 ml şişelere bu çözeltiden 0,25 ml eklenir.

c) Deterjanla Yıkanmış Cam ve Plastik Kaplar:

· Kap ve kapak , deterjan ve suyun seyreltik çözeltileri ile yıkanmalı,

· Musluk suyu ile iyice durulanmalı,

· Arkasından distile su ile iki kez durulanmalı

· İyice kurutulmalıdır.

d) Çözücü ile Yıkanmış Kaplar:

· Kap ve kapak , deterjan ve suyun seyreltik çözeltileri ile yıkanmalı,

· Musluk suyu ile iyice durulanmalı,

· Arkasından distile su ile iki kez durulanmalı

· Uygun kalitede bir asetonla iyice durulanmalı ve kurutulmalı
· Uygun kalite ve nitelikteki bir çözücü ile durulanmalı, kurulanmalı ve kapak derhal kapatılmalıdır.

e) Asitle Yıkanmış cam ve plastik kaplar:

· Kap ve kapak , deterjan ve suyun seyreltik çözeltileri ile yıkanmalı,

· Musluk suyu ile iyice durulanmalı,

· %10’luk sulu nitrik asit çözeltisi ile ağzına kadar doldurulmalı,
· Kapak kapatılıp,24 saat bekletimeli

· Kap boşaltılıp distile su ile durulanmalı ve kapak derhal kapatılmalıdır.
4.2
CİHAZLAR
4.2.1.  Atıksu için kullanılan cihazlar


A ) Elle Numune Alma Teçhizatı


Atıklardan numune almak için en basit teçhizat, uygun uzunlukta saplar takılmış olan kova, kepçe veya geniş ağızlı bir şişeden ibarettir. Hacim 100 mL’ den az olmamalıdır. Elle numuneler 1 ile 3 litre hacminde, her birinin ağzına menteşeli kapak bulunan tüp içine veya aynı sistemle çalışan, diğer numune alıcılardan ibaret olan diğer numune alıcıları da kullanılır. Elle numune alma teçhizatı analizleri etkilemeyecek inert bir maddeden yapılmış olmalıdır. Numune almaya başlamadan önce, malzeme deterjan ve su ile temizlenmeli ve sonunda su ile durulanmalıdır. İncelenen analitler deterjan türünden maddeler iseler temizlemeden sonra durulamaya özel itina gösterilmelidir. 

B )
Otomatik Numune Alma Teçhizatı
Otomatik numune alma cihazlarının bir kısmı sürekli numune almaya veya numunelerin peş peşe  otomatik olarak toplanmasına izin verir. Otomatik numune alıcıların temel olarak iki tipi mevcuttur: Zaman oranlı ve akış oranlı olmak üzere.
Laboratuvarı, otomatik numune alma sistemi olarak ISCO GLS Numune Alma Cihazı kullanmaktadır. ISCO GLS Numune alma cihazı;

· Zaman, hacim ve olay tabanlı ya da bunların bileşimi programlar ile ya da dur/kalk zamanları ve seviye orantılı numune alma,
· Program devam ederken istenilen anda manüel numune alımı yapma,
· Darbeye, korozyona ve düşük sıcaklıklara dayanıklı, su geçirmez fiberglas ile güçlendirilmiş plastik gövde özelliklerine sahiptir.
Denizlerden numune alma işleminde ise yüzeyaltı su numuneleri, numune kabõnõn basit bir şekilde suyun altına daldırılması ile alınabilir. Kapak açılır, numune kabı dolduktan sonra kapatılır. Numune alınmadan önce, numune alınacak su ile numune şişesinin birkaç defa yıkanması önemlidir. Açık sulardan ve numune alma platformlarından gelgit veya kaynak kısmından alınacak numunelerin kirlenmesini önlemek için plastik eldiven kullanılmalıdır. Numune, tekne rüzgara ve akıntıya doğru yavaş yavaş hareket ederken teknenin ön kısmından alınır. Bu basit metot, mümkün olabilecek bulaşmayı en aza indirir ve numune alma cihazının iç yüzeyinde absorpsiyondan kaynaklanan kayıpları önler. Kapalı Boru Tipi Numune Alma Cihazları kullanılır.
Kapalı boru tipi numune alma cihazları; belirli derinliklerden nokta numune veya numune serileri veya derinliğe bağlı bileşik numune almak için tavsiye edilen vanalar ve uygun kapaklarla donanmış

borulardır. Polivinilklorürden (PVC) veya benzer malzemeden yapılmış bu tip cihazlar, bulaşma kaynağı olduğundan, numune alıcıların iç yüzeyi, politetrafluoroetilen (PTFE) ile kaplanmalı, kullanımdan önce bir süre bekletilmeli ve bağlantı halkaları .o. silikondan veya PTFE.den olmalıdır. Lastikden yapılan iç yaylar ve dış metal yaylar, incelenen özelliklerle bulaşma riskinin olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.

Kapalı boru tipi numune alma cihazının,

- Hava yer değiştirmeli,

- Açık uçlu

olmak üzere iki tipi vardır.
Hava yer değiştirmeli numune alma cihazları; bir halat üzerinde aşağıya indirilir, alıcı üzerindeki her iki delik de, ana halat veya ikinci bir iple hareket ettirilen kapaklarla kapatılır. Suyun basıncı ve kaldırma gücü, bu cihazların başarılı kullanma derinliğini sınırlar. Bu sebepten, hava yer değiştirmeli cihazlar, açık sularda ve açık denizlerde yüzey katmanlarından numune almada başarılı bir şekilde kullanılabilir.

Açık uçlu numune alma cihazları; akıştan etkilenmeksizin hidrografik kablo üzerinde su sütunu

boyunca indirilen aletlerdir. Eser metaller veya hidrokarbonlar için numune alınacaksa, metal olmayan ip/hidrografik kabloların kullanımı zorunludur. Boruların açık uçları, su basıncı veya bir ağırlık ile veya elektromanyetik kapatıcılarla sıkıca kapatılır. Numune alma cihazı, kullanılmadan önce numune alınacak suda 5 dakika tutulur. Kapatma işlemi ağırlıkla yapılacaksa ağırlık, plâstikle kaplanmalıdır. Bazı cihazlar, yüzey katmanından veya diğer katmanlardan bulaşmayı engelleyecek şekilde kapatılmış olarak suya indirilir. Şiddetli akıntıda veya çok derin sularda çalışıldığı zaman, hidrografik kablo, dik durmayabilir. Numune alma cihazının su sütunundaki yerleşimi, basınç iletme sistemi veya eko-sounder kullanarak belirlenebilir. Daha basit olarak uzatılan telin uzunluğu ve telin açısı kaydedilerek basit bir geometrik işlemle, ölçülen derinlik doğrulanır. Deniz dibine yakın yerlerden alınacak numuneler, bu amaç için özel olarak tasarımlanmış numune alma cihazları ile alınmalıdır.
4.3.
NUMUNE ALMA YERİ
4.3.1   Atık sulardan numune alma:

Numune alma programlarının planlanmasına dair genel bilgiler TS 5089 ISO 5667-1.da verilmiştir. Numune alma yerlerinin alansal dağılımına, istatistik tekniklerin uygulanabileceği bilgiyi sağlamak üzere, yeterli sayıda numune alma yerinden alınan numunelerden yapılan ön çalışmalardan sonra karar verilir.


Bu talimatta numune alma yerlerinin muhtelif tiplerini gösteren numune alma teknikleri verilmektedir.

· Endüstriyel tesislerin içi (örneğin, arıtılmamış atık suları arasında),

· Endüstriyel tesislerin deşarj noktaları (birleşik arıtılmamış atık sular),

· Şehir kanalizasyon sistemlerinde, basınçlı ana boruları ve yer çekimi sistemleri dahil,

· Atık su arıtma tesislerinin içi,

· Atık su arıtma tesislerinin çıkışları.
· Deniz suyundan numune alma
Numune alma pozisyonlaının seçimi, ilgilenilen parametrelerin dağılımındaki değişikliklere ve

parametrelerin büyüklüğüne ve değişkenliğini etkileyen faktörlere göre yapılır. Her bir numune alma yerinin seçimi , numuneler arasında güvenilir bağlantının kurulması esasına dayanmaktadır. Aksi taktirde yerel dalgalanmalar belirlenemez veya çok az belirlenebilir.

Her bir çalışma bir olayı gösterdiğinden ve genel kurallar vermek mümkün olmadığından yerel dalgalanmalara ilişkin özel çalışmalar, ilgilenilen kimyasal bileşenlerde uyumluluğu tam açıklamak için birbirine yakın yerlerden yeterli sayıda numune alınarak yapılır. Gelgit hareketleri daima akılda tutulmalı, istasyonlar arası uzaklık eşit veya gelgit hareketi mesafesinden daha az olduğunda, istasyonlar aynı su kütlesini temsil etmeyecek yakınlıkta seçilmelidir.
Denizlerde numune alma işlemi, botlar, gemiler, deniz otobüsü ve helikopterler kullanılarak

gerçekleştirilir. Dar körfez ve gelgit bölgelerinden numune alınacağı zaman, dalgakıran, acı su veya

köprüden numune almak daha uygun olabilir. Hareket halinde gemilerle numune alınacağı zaman, navigasyon belirleyiciler ile numune alma noktaları tespit edilir. Kıyıya yakın kısımlarda bu işleme gerek yoktur. Sekstant (gemicilikte bir gökcisminin yüksekliğini ölçen alet) veya diğer denizcilik cihazları da istasyon belirlemek için kullanılabilir. Numune alma noktalarının yerleşim durumu, araştırılan deniz ortamı alanına bağlıdır.


Bütün durumlarda, seçilen yerin atık akıntısını temsil etmesi inceleme yönünden esastır. Kanalizasyondan numune alma yerlerinin seçimi için başlangıçta kanalizasyon sisteminde bir çalışma gerçekleştirilmelidir. Kanalizasyon sisteminin çizimleri üzerinde bir çalışma ile muhtemel yerler tanımlanabilir. Buna bağlı olarak, gerekli olduğunda kimyasal izleme çalışmaları da dahil olmak üzere mahallinde bir tetkik, kanalizasyonların yerlerinin ve çizimlere tekabül eden atık akıntısı yolunun temin edilmesi için ve seçilen mahallin numune alma amacına uygun olduğundan emin olmak için gerçekleştirilmelidir.
Numune alma yeri seçilirken , tüm numunenin homojen olmasına dikkat edilir. Eğer tek noktadan numune alma sonucunda homojenlik mümkün değilse; farklı noktalardan alınan su numuneleri tek bir numuneyi temsil edecek şekilde birleştirilir.

4.3.1.1
Kanalizasyondan, Kanaldan ve Rögarlardan Numune Alma


Numune almadan önce, seçilen numune alma yerindeki kabuk, sulu çamur, bakteri tabakası vb. duvardan uzaklaştırılarak temizlenmelidir.

Numune, iyi bir karışım temin etmek için çıkış suyunun yüksek türbülanslı olduğu yerden alınmalıdır. Sıklıkla ulaşılabilirlik, yer güvenliğinin eksikliği veya elektrik enerjisinin mevcut olmayışı en iyi yerlerin kullanımını imkansız kılar.

Çıkış akış kanalları, genellikle hem çıkış akışı hem de yağmur suyu deşarj şartları ile ve/veya gerçekte olandan daha yüksek akışlarla başa çıkabilecek şekilde tasarladıkları için, sıklıkla tabakalı akış hali ortaya çıkar. Bir mahalde türbülanslı akış şartlarının olmayışı durumunda bu şartlar, akışın bir kontrol kapağı veya bir bent ile engellenmesinden etkilenmiş olabilir. Sınırlama, sınırlamadan yukarıda bir sedimantasyon olmayacak şekilde yapılmalıdır. Numune giriş noktası, her zaman sınırlamadan aşağıda bulunmalı ve genel bir kural olarak sınırlamadan en az üç boru çapı daha aşağıda bulunmalıdır. Numune alma sondasının girişi tercihen akışa doğru yerleştirilmelidir. Çok fazla blokaj varsa, akış yönünün tersine yerleştirilebilir. 

NOT:  Karışım sadece engelin üst tarafında iyi durumdaysa sedimentten numune alınmasına dikkat edilerek giriş ağzı buraya yerleştirilir ve girişin sıvı seviyesinin altında kalması temin edilir.

Mümkün olan her durumda sabit numune alma mahalleri temin edilmelidir. Endüstriyel çıkışlardan numune almaya girişmeden önce tesis içindeki durumlar (mesela işlemler ve üretim hızları) herhangi bir muhtemel tehlike örneğin aşırı derecede ıslak zeminler göz önünde tutulmalı ve kaydedilmelidir. Genel bir kural olarak, numune alma noktası su seviyesinin altında, dışarı akan su derinliğinin üçte birinde olmalıdır.
4.3.1.2.  Atık Su Arıtma Tesisleri

Atık su arıtma tesisleri için numune alma yerleri seçilirken, numune almanın da esasen bir bölümünü oluşturan veri toplama programının hedeflerine atıfta bulunmak önemlidir.

Tipik amaçlar şunlardır;

· Tüm arıtma tesisinin çalışmasının kontrolü: Numuneler ana giriş ve çıkış noktalarından alınmalıdır.

· Farklı işlem birimleri veya gruplarının işlenmesinin kontrolü: Numuneler söz konusu birimlerin giriş ve çıkışlarından toplanmalıdır.

Atık su arıtma tesislerinden numune alırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Tesisin girişinden numune alındığında, numune alma programının amacı dikkatlice göz önünde tutulmalıdır. Bazı durumlarda yeniden sirküle edilen işlenmiş sıvı karışımlarda ham lağım suyundan numune almaya ihtiyaç olabilir (mesela birincil çöktürme tankının yüklenmesi ve verimin değerlendirilmesi.) Diğer durumlarda, bu akışkanların etkisinin hariç tutulması gerekebilir (örneğin bir tesise veri toplandığında evsel-endüstriyel yüklemelerin değerlendirilmesi tasarlandığında veya endüstriyel çıkış suyu kontrolüne yardım etmede).

· Birden fazla münferit arıtma birimi kullanılan işlemlerin çıkış suyundan (örneğin birkaç çökeltme tankından) numune alındığında numunenin, belli bir birimin çıkış suyunu temsil etmesinden ziyade bütün bir çıkış suyunu temsil etmesi için özen gösterilmelidir (bu birim belirli bir çalışmanın temelini oluşturmadıkça)

· Numune alırken birim proseslerin çalışmalarında herhangi bir değişikliğin göz önünde tutulmasını temin edebilmek için bir tesisin numune alma yerlerinin sıklıkla gözden geçirilmesi gerekmektedir. Örneğin süzme işlemi ‘’tek-geçiş’’ işleminden ‘’yeniden devri daim’’ veya ‘’sıralı-çift süzme’’ işlemine değiştirilir. Arıtma tesisi çalışması tarz değişikliklerini içerebilir. Beslenen veya geri dönen sıvılar tesise alınır (Örneğin çalkalama tanklarından geri dönen kanalizasyon suyu, şekil değişen, işlem gören sıvılar, arıtma tesislerine geri döndürülür). 

Atık sulardan numune alınmasında sık sık oluşabilecek askıda katı maddelerin sebep olduğu önemli miktardaki heterojenliği yok etmek ve asgariye indirmek için çok dikkatli olunmalıdır. Benzer şekilde, çıkış sularından veya endüstriyel işlemlerden oluşan deşarjlardan numune alındığında farklı endüstriyel çıkış sularının termal tabaklaşması bulunabilir ve böyle akımlardan numune almadan önce iyi bir karışımın olması için tedbirler alınmalıdır.

4.4.   Atıksulardan Numune Alma Metodunun Seçimi

4.4.1.    Numune Alma Tipleri

Laboratuvarımız, üç tip numune alma şeklini kullanmaktadır:

· Anlık numune alma

· 2 saatlik numune alma

· 24 saatlik numune alma 

2 saatlik ve 24 saatlik numune alma işlemleri ISCO GLS Numune Alma Cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Duruma göre 2 saatlik numune alma işlemi elle de gerçekleştirilebilecektir.  
Anlık Numuneler

Bir anlık numunede, tüm numune hacmi bir seferde alınır. Anlık numuneler belirli bir zamanda atık su kompozisyonu belirlemede faydalıdır. Bu durumda atık suyun bileşimi ve hacmindeki küçük değişmeler, bir anlık numunede daha üstün zamanı kapsayan kompozisyonların temsilcisi olabilir.

Belirli tayinler için yalnızca anlık numuneler kullanılabilir. Örneğin bu yağ gres, çözülmüş oksijen, klor ve sülfür ile ilgili durumdur. Burada analizler, numune toplandıktan hemen sonra tamamlanmazsa veya başlanmazsa ve tüm numune hacmi bir seferde kullanılmazsa netice farklı olacaktır. 

Kompozit Numuneler

Kompozit numuneler, anlık numunelerin belirli sayısının karışımından veya atık suyun fraksiyonlarının sürekli olarak toplanması yoluyla hazırlanmaktadır. 

Kompozit numunelerin iki tipi vardır:

a) Zaman ağırlıklı numuneler,

b) Akış ağırlıklı numuneler.

Zaman ağırlıklı numuneler, numune alma dönemi boyunca değişmez aralıklarla alınan eşit hacimlin anlık numunelerden ibarettir. Zaman ağırlıklı kompozit numunelerin alımı, kanalizasyon suyu veya çıkış suyunun ortalama kalitesi araştırıldığı zaman uygundur. Akış ağırlıklı kompozit numuneler; numune alma dönemi boyunca hacim ve çıkış suyu akışına orantılı numune hacmi gibi bir yolla alınan ve karıştırılan anlık numunelerden ibarettir . Akış ağırlıklı kompozit numuneler, numune alma amacı kirleticilerin yüklerini belirlemek olduğunda

kullanılmalıdır .

Bir akış ağırlıklı kompozit numune; numune alma noktasından geçen miktarı belirli çıkış suyundan alınan her bir eşit hacimli anlık numunenin veya numune alma zamanındaki akışa orantılı olarakdeğişen hacimlerdeki numunelerin sabit zaman aralıkları ile alınması ile elde edilebilir.

Akış ağırlıklı ve zaman ağırlıklı numune almanın her ikisinde de, anlık numunelerin her birinin hacmi 50 ml.den daha büyük olmalıdır. 
Kompozit numunelerde, temsil edilen numunelerin toplanması amacıyla anlık numune hacimlerinin 200 ml ile 300 ml arasında olması sıkça tavsiye edilir.
4.5.      NUMUNE ALMA İLE İLGİLİ GÜVENLİK KURALLARI

Kanalizasyon suları, kanalizasyon çukurları, pompaj istasyonları ve atık su işleme tesislerinde çalışıldığında aşağıdaki konuların bilincinde olmalıdır;

· Kanalizasyon suyu sistemindeki patlayıcı gaz karışımı patlama tehlikesi,

· Hidrojen sülfür (H2S) ve karbon monoksit (CO) gibi toksit gazların neden olduğu zehirlenme riski,

· Oksijen eksikliğinden dolayı boğulma riski,

· Atık sulardaki patojenik organizmalar nedeniyle hastalık riski,

· Kayma ve düşme nedeniyle fiziksel yaralanma riski,

· Suda boğulma riski,

· Düşen nesnelerden etkilenme riski.

Kapalı bir alana girmeden önce aşağıdaki işlemler üstte ve tabanda gözden geçirilmelidir;

· Patlama ölçer veya benzer aygıtlar kullanılarak herhangi bir patlama riskinin kontrolü,

· Uygun gaz dedektörü kullanılarak H2S, CO ve gerekli ise diğer zehirleyici gazların olup olmadığının kontrolü,

· Havadaki oksijen seviyesinin yeterli olup olmadığının kontrolü (yaklaşık %20 oranında) 

· Şayet bu kontroller çalışma koşullarının kabul edilmez olduğunu gösterirse, kanalizasyon sistemi ve baca, kabul edilebilir şartlar gerçekleşene kadar havalandırılmalıdır. Daha sonra çalışma işlemi yapılabilir.

· Dışarıda kurtarmayı gerçekleştirecek yeterli kişiler yoksa, kapalı alana girilmez. Kapalı alana giren herkes dışarıya bağlı bir emniyet hattına sahip emniyet teçhizatı takmalıdır. Bütün personel her zaman doğrudan haberleşme içerisinde olmalıdır.

· Çalışılacak kısımdaki atmosfer girmeden önce kontrol edilmiş olsa bile, rögara veya kapalı alana giren her iki kaçış nefes alma teçhizatını taşımalıdır. Kullanmak üzere, en azından dışarıdaki kurtarma takımının iki üyesi yüzü bütünüyle kaplayan soluk alma cihazına sahip olmalıdır.

· Uygun koruyucu elbise giyilmeli, kauçuk botlar, eldivenler. Emniyet miğferi kullanılmalıdır.

· Kapalı alandaki her hangi bir kişi uygun atmosferik izleme teçhizatı taşımalıdır. Şayet bu teçhizatlar emniyetsiz atmosferik durumların geliştiğini gösterirse tüm personel acele olarak kapalı alanı terk etmelidir. Solunum için uygun atmosferik koşullar sağlanana kadar kapalı alan havalandırılmalıdır.
· Deniz suyundan numune almak için Teknenin özel numune alımına uygun olması önemlidir. Bütün tekne kaptanları eğitilmiş olmalı ve tehlikeli ortamlarda çalışmaya başlamadan önce deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. Çalışma süresince uygun güvenlik kıyafetleri giyilmelidir.
4.6 Numune Alma kayıtları

 
Laboratuvarımız tarafından alınan numunelerin numune alma bilgileri numune alma tutanağına kaydedilir.  Numune laboratuvara gelindiğinde tutanak bilgileri numune kayıt defterine ve barkot sistemine numune kabul personeli veya numune alma personeli tarafından kaydedilerek numuneye izlenebilirlik için numara verilir. 
Numune ve saha şartlarının kaydedilmesi, numune alma esnasında tamamlanmalıdır.

Kayıtlar en az aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır;

a) Numune alma yeri,

b) Numune alma tarihi ve zamanı,

c) Numune alma derinliği,

d) Numune alma derinliğindeki saha verileri (sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, alkalinite,

askıda katılar gibi),

e) Numune alma yerinin koordinatları,

f) Numune alma yerinin tanımlanması,

g) Hava koşulları,
h) Gelgit akıntıları,

i) Numune alma esnasında denizin durumu,

j) Belirlenen derinlik profilleri,

k) Toplanan numunelerde gereken parametreler,

l) Muhafaza veya kararlı hale getirme işleminin detayları
Her bir numune şişesi temiz olmalı ve numune alma formunda belirtilen tanıtım numarası ile

silinmeyecek şekilde işaretlenmelidir.
4.7 Numune Alma Personeli

Su, Atıksudan Numune alma işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Su ve Atık Su Numune Alma Eğitimi”ne katılarak başarılı olmuş sertifikalı personel tarafından yapılır.. Numune alan personel numune alma planını etkin olarak kullanmalıdır. Ayrıca sahada yaptığı pH kalibrasyonu ve doğrulamasına ait verileri pH metre doğrulama formunda  (SAL.F.08)kayıt altına alır.
4.8.Numune Alma Metodunun Seçimi
Numune alma metodunun seçimi, numune alma programının amacına bağlıdır. Özel sebepler ve kalite kontrol amacı için nokta numune alımı yaygındır. Fakat gelgite bağlõ değişkenlik durumunda, birden

çok nokta numuneye ihtiyaç duyulabilir. Su kalitesini izlemek için, farklı nokta numuneler alınmalıdır

ancak bileşik numuneler analiz giderlerini azaltmak için yararlı olabilir. Bileşik numuneler, ortalama

değer gerektiğinde tavsiye edilir. Ancak olağanüstü şartların ayrıntılarını veya kalite değişiminin

durumunu belirlemek gerektiğinde ihtiyaç duyulduğu zaman tavsiye edilmez. Her iki metot da, kısa

aralıklarda bileşik numunelerin ve zaman zaman tam numune serilerinin alınmasına yönelik olabilir.

Farklı zamanlardaki numune alma, o zamana ait özellikleri belirler. Şiddetli rüzgârlar sebebiyle denizin tehlikeli olduğu dönemlerde numune alımı tavsiye edilmez. Otomatik numune alma istasyonları, bu olağanüstü şartlar altında su kalitesini izlemek veya su kalitesindeki düzensiz değişimlerin etkilerini araştırmak için kullanılır.
4.9 Numunelerin muhafaza ve koruma teknikleri ; taşınması

Numune alma sırasında numune koruma koşulları dikkate alınarak Su, atıksu muhafaza ve koruma teknikleri ATBL.Ek.Pr.11.01’de belirtildiği gibi işlem yapılır. Örneğin; Yağ-gres analizi için numune bölünmez ve her zaman ayrı bir cam kapta alınır. İçinde numune bulunan kapların, taşıma sırasında numunelerin muhtevalarında herhangi bir kayıp olmayacağı ve durumlarının kötüleşmeyeceği bir şekilde sızdırmazlığı sağlanmalı ve muhafaza edilmelidir. Ambalaj malzemesi, kapları dış bulaşmadan ve kırılmadan, özellikle kabın açılmasına yakın zamanlarda, korumalı ve kendisi kirlenme kaynağı olmamalıdır. Sıcaklık, çözünmüş oksijen vb. parametreler doğru bir şekilde ancak yerinde ölçülebilir.

Numune kapları, sıkıca kapatılmalı, ışık veya sıcaklık etkilerinden korunmalıdır. Numuneler yerinde ölçülmeyecek ise gerekiyorsa, süzülmeli, kararlı hale getirilmeli ve +4°C.da muhafaza edilmelidir.

Düşük derişimli bulaşmalara ve numunelerin yüksek iyonik şiddetine gereken önem verilmelidir. Numuneler nakliye sırasında ATBL.Ek.Pr.11.01’e uygun olarak depolanmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında geçen toplam sürenin, analize başlanması için tavsiye edilen muhafaza süresini aştığı durumda analizin yapılıp yapılmayacağı hususunda müşterinin görüşü alınmalıdır. Analizin yapılması yönünde bir karar verilirse numune alınması ile analiz zamanı arasında geçen süre raporda belirtilmelidir.

4.9 Numunelerin kabulü:
Laboratuvar personeli, numunelerin nakliye esnasında soğutmaya tâbi tutulup tutulmadığını ve mümkünse numunenin içinde bulunduğu ortam sıcaklığının 1 °C – 5 °C arasında tutulup tutulmadığını sorgulamalıdır. Her durumda özellikle de “denetim zinciri” uygulamasının gerektiği durumda, laboratuvara gelen numune kaplarının numaralarının, numunelerin konduğu kapların numaraları ile karşılaştırılmalı ve doğrulanmalıdır.

4.10 Numune Alma esnasında Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar:
· Personelin numunelerin yakınında sigara içmelerine izin verilmemelidir. Ayrıca numuneler herhangi bir motor egzozunun yakınına da konulmamalıdır.

· Üzerleri açık olan numuneler (mesela numuneler süzülürken veya muhafaza edilirken) ne bir fanın veya klimanın ne de yiyecek ve içeceklerin yanına konulmamalıdır.
· Mükerrer olarak kullanılabilen cihazlar kullanıldığında (mesela numune kepçesi) kullanım esnasında veya kullanımlar arasında bunların temizlenmesi uygundur.

· Şişelerin veya kapaklarının iç yüzeylerine parmakla veya diğer nesnelerle dokunulmamalıdır.

· Boş şişeler kapakları sıkıca kapalı olarak taşınmalı ve muhafaza edilmelidir.
· Yabancı maddeler numune şişelerinden uzak tutulmalıdır. Şişenin dışında bir ölçme (mesela sıcaklık veya pH) yapılması gerekiyorsa bu amaçla özel bir kap kullanılmalı ve ölçmede kullanılan numune atılmalıdır.

· Sahada ölçme yapılmış bir numune hiçbir şekilde numune kabına konularak analiz için laboratuara gönderilmemelidir.

· Numuneler yapraklar veya kum, moloz gibi büyük parçalar bakımından incelenmeli bunların görüldüğü numune atılarak yeni numune alınmalıdır.

· Muhafaza için kullanılan reaktiflerin kirlenmiş olup olmadığı incelenmelidir. Bu durum renkte değişme ile kendini belli edebilir. Kirlenmeden şüpheleniliyor ise reaktif atılmalıdır.
· Numune alımında alınacak parametreler arasında uçucu, değişkenlik gösterecek parametreler varsa; bu parametrelere numune alımında öncelik tanınır. Eğer  numune alma sırasında bazı koruyucu maddeler ilave edilecekse, bunlar en başından numune kabına konur.
Deniz şartları, gemiler ve numune alma ekipmanı için tehlike oluşturabilir. Bütün riskler düşünülmeli, en aza indirilmeli ve yerel güvenlik düzenlemelerine uyulmalıdır. Teknenin özel numune alımına uygun olması önemlidir. Bütün tekne kaptanları eğitilmiş olmalı ve tehlikeli ortamlarda çalışmaya başlamadan önce deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. Çalışma süresince uygun güvenlik kıyafetleri giyilmelidir.
4.11 Numune alma programlarının tasarımı:
Bir hacimdeki suyun, dip çökeltisinin veya çamurun özellikleri belirleneceği zamanlarda genellikle tamamını incelemek mümkün olmaz ve bu nedenle numune almak gerekir.

Esas olarak aşağıdaki sebeplerden dolayı numune alınır ve analiz edilir:

a) İlgili fiziksel, kimyasal, biyolojik ve radyolojik parametrelerin derişimlerinin zaman ve mekana göre tayin edilmesi için,

b) Dip çökeltileri ile ilgili olarak bunların yapısına özgü görsel bir işaret elde etmek için,

c) Maddelerin birim kesit alan derişimlerini hesaplamak için,

d) Zaman ve mekana göre seyrin değerlendirilmesi için,

e) Hedefler, standardlar veya kriterlere uyum veya bunları sağlamak için,

Sonucuna göre özel istatistiklerin ve gidişatın tahmin edileceği numune alma programları istatistiksel numune alma hataları, bu hataların ölçüldüğü teknikler ve karar alınırken bunların nasıl kullanılacağı konularında yeterli bilgi sahibi olunarak tasarımlanmalıdır.

Toplanan numuneler, mümkün olduğunca özellikleri belirlenecek bütünü temsil etmelidir. Numune alma ve analiz arasında geçen zamanda numunenin herhangi bir değişikliğe uğramadığından emin olmak için bütün tedbirler alınmalıdır. Askıda katı madde veya karışmayan organik sıvılar içeren sular gibi çok fazlı sistemlerden numune alınması sırasında bazı problemler ortaya çıkar ve böyle durumlarda özel tavsiyelere uyulmalıdır.
Deniz suyunun numune alma sıklığı için ise ortam şartlarındaki dönüşümlü veya aralıklı dalgalanmalar, herhangi bir yerde deniz suyunun bileşimindeki zamana bağlı değişmeleri etkiler. Bu tip dalgalanmaların sıklığı, saniye veya dakikalardan yıllara kadar değişir. Su kalitesini etkileyen faktörler; sıcaklık, yağış, gibi uzun-süreli mevsimsel değişimler, gelgit frekansı, biyomas ve gün ışığı gibi kısa-süreli değişimler olarak gruplandırılır. Akıntılar, tuzluluk dağılımı gibi fiziksel ve biyolojik olaylar yorumlanarak su kütlesini karakterize edecek düzeyde numune sayısını belirlemek mümkündür. Kaliteyi belirlemek için numuneler, istisnai olmayan şartlar altında alınmalı ve normal çevresel şartları kapsayacak uygunlukta tekrarlanmalıdır. Bölgeler arasında geçerli bir interpolasyon sağlamak için gelgit periyodu boyunca veya gelgitler arasında sıkça numune alınmalıdır.

Özellikle belirli bir zaman için kalite belirlemek gerekiyorsa, meridyen dereceleri boyunca numune almak gereklidir.

Su kalitesinin bütün özelliklerinin belirlenmesi, gelgit periyotlarının, hava durumunun ve iklim şartlarının birleşik etkilerinin incelenmesine ihtiyaç duyar. Kalite kontrol amaçları için numuneler, gelgit, nehir akışı, hava, mevsim vb. faktörlere göre olağan şartlar altında alınmalıdır. Numuneler gelgit ve kıyısal sulardan, bütün gelgit dönemi boyunca sıkça alınmalı, sıklık ilgilenilen parametrelere bağlı olmalıdır.
4.11.1 Numune alma programlarının tasarımı için genel amaçlar:
Numune alma programı farklı birçok amaç için kullanılabilir. Bazı ortak amaçlar şunlardır:

· Atıksu akıntısındaki kirleticilerin derişimlerinin tayini,

· Atıksu akıntısı ile taşınan kirleticilerin yükünün belirlenmesi

· Atıksu arıtma tesisinin çalışması için veri temin etmek

· İstenilen deşarj yükü sınırlarına uyulup uyulmadığının denenmesi,

· Atıksu deşarjı ile ilgili olarak veri temini.

4.12. Numune almada ölçüm belirsizliği hesaplaması:
Eurachem rehberi measurement uncertainty arising from sampling ve AOAC Appendix F dokümanları kaynak olarak kullanılmış ve laboratuvarımızda numune alma belirsizliği hesaplanmıştır.
4.13. KAYNAKLARINA GÖRE NUMUNE ALMA ŞEKİLLERİ
4.13.1. Çeşmelerden Numune Alma
Musluk ya da vana sonuna kadar açıılır ve su 1-2 dakika boşa akıtılır. Musluk ya da vanayı kapadıktan sonra, musluğun ağzı 1 dakika süreyle alevden geçirilir. Bu işlem için, alkol ya da ispirto emdirilmiş pensle tutulmuş veya tele sarılmış pamuk alevi kullanılır. Eğer bu imkân yok ise bir çakmak kullanılabilir. 
Alevlemeyi takiben örnek almak için musluk ya da vanayı açarak şişenin ağzına uygun çapta su akışı sağlanır ve 1–2 dakika bu şekilde beklenir. Bu bekleme süresi içinde, daha önce sterilize edilerek kullanıma hazır hale getirilmiş numune alma şişesinin tıpası çıkarılır. Tıpa çıkarılırken kesinlikle elle temas ettirilmez. 
Tıpası çıkarılan numune alma şişesinin ağzı musluğun ağzına değdirilmeden doldurulur. Şişe mutlaka boyun hizasında 1–2 cm hava boşluğu kalana kadar doldurulur. Dolumu takiben, yedekte bulundurulan ve daha önce sterilize edilerek kullanıma hazır getirilen tıpa ambalajından el değmeden çıkartılarak şişenin ağzına sıkı sıkıya (hava almayacak ve dökülmeyecek şekilde) kapatılır. Şayet yedek steril tıpa yok ise, şişeden çıkarılan tıpa el değmeden veya başka herhangi bir yere değdirilmeden temiz halde saklanabildiği takdirde tekrar kullanılabilir. Yukarıda anlatılan işlemlere uygun olarak alınmış olan su numunesi artık analiz için laboratuvara gönderilmeye hazır hale getirilmiştir.

4.13.2. Su Kaynağından Numune Alma
Açıkta olan bir su kaynağında bulaşma ihtimallerini önlemek için, iyice temizlenmiş kaynatılmış veya yakılmış demir veya cam boru su gözesine batırılır. Bu borudan bir gece su akıtılır. Sonra musluktan numune alınmasındaki esaslara uyularak numune alınır.

4.13.3. Dere, Göl veya Nehirden Numune Alma 
Numune sahilden en az bir metre uzaklıktan alınmalıdır. Numunenin akarsu veya gölün belirli bir derinliğinden alınması isteniyorsa o takdirde şişenin ağzı açılır. El yıkanıp alkollendikten sonra şişenin ağzı dikine olarak suya batırılır. İstenilen derinlikte dolabilmesi için şişe ağzı yukarıya doğru çevrilir. Göl kirliliği araştırmalarında gölün yüzey alanı belirli mesafelere harita üzerinde bölünür ve örnekleme noktaları belirlenir. Belirlenen noktalarda nansen şişesiyle yüzeyden itiberen farklı derinliklerde numune alınır ve gereki parametreler analiz edilir.Nansen şişesi göllerde ve denizlerde istenen derinlikten su örneği almaya yarar. termometre bulundurduğu için sıcaklık ölçümü yapar. "messenger" denen aparatı aracılığı ile gönderildiği derinlikte ters dönerek" suyu hapsetme yoluyla numune almaktadır. İçme suyu temini için kullanılan yüzey sularında, yüzme sularında numune alım yerinin önemi büyük olabilir. İki farklı kıyıdan alınan numune sonuçları aynı olmayacaktır. Genel kural olarak bir nehir suyunun kalitesi numune alımı için belirlenmiş bir noktasından yapılır: sağ kıyı, sol kıyı, orta yüzey ve orta derin. Numuneler genel olarak kıyılara 1 metre uzaklıktan ve ya yüzeyin 50 cm altında ya da dibin 50 cm üstünden alınır. Her durumda, numune, doğrulamak için ölçümü yapılacak maddenin temsil özelliğine sahip olmalıdır.

4.13.4. Kaptaj, Depo, Drenaj veya Sarnıçtan Numune Alma
Eller sabunlu su ile iyice yıkanıp alkollenmelidir. Steril numune şişesinin her tarafı bol alkollü pamukla silinir ve alkole batırılmış bir sicim şişenin boynuna bağlanır. Şişenin ağız kısmı alazlanır. Şişe, numune alınacak olan yere daldırılmak suretiyle mantar alev altında açılır ve el değdirilmeden kapatılır.
4.13.5. Kuyulardan Numune Alma
Analizler için numune alma işinde kullanılacak tulumba ve borular, litresinde 10 mg aktif klor bulunan klorlu su ile dezenfekte edilmeli ve aralıksız olarak en az 48 saatlik bir pompalamadan sonra su numunesi alınmalıdır.

4.13.6. Plajlardan Numune Alma
Plajlarda bakteriyolojik kontroller özellikle sabahları saat 05.00 civarında veya gece saat 24.00’ten sonra ve diğer saatlerde kıyı çizgisinden 10 metre uzaklıktan, değişik aralıklardan (100-250 m) numune şişesinin boyundaki derinliklerden bir litrelik steril şişelere alınacak ve her şişeye numara konacaktır. Her şişe için, numunenin alınış saatini, plajın o saatteki durumunu bildirir bir form doldurulacak, E.Coli aranmak üzere, laboratuvara gönderilecektir. (E.Coli, plaj ve diğer suların kirliliğinin saptanmasında en hassas indikatörlerden biridir. 100 ml’de bulunan E.Coli miktarı devamlı olarak 100'ün altında ise bu sular çok uygun, 1000'in altında ise uygun olarak kabul edilebilir. E.Coli 1000'in üstünde ise numunenin alındığı plaj veya diğer yerlerin kirli olarak kabul ediImesi gerekir). Yüzme sezonunda diğer fiziksel yoklamalar ile birlikte ayda iki defa numune alınacaktır. 

4.13.7. Evsel ve Endüstriyel Atıksulardan Numune Alınması
Atıksu analizleri için genellikle zaman kompoziti numune hazırlanır: Endüstri atıksuları zaman içerisinde gerek debi gerekse bileşim yönünden çok büyük değişiklikler gösterebildiği için numune alırken bu durumun dikkate alınması gerekir. Bazı durumlarda değişik işlemlerden numune alıp laboratuvarda kompozit yapma gereği ortaya çıkabilir. Bazen de çeşitli ünitelerden veya çeşitli zamanlarda alınan suların karıştırılması, numune alma yeri ve anında ölçülen debi ile orantılı olarak yapılır, alınan sular bir kapta karıştırılarak bu karışımdan numune alınıp analiz edilir.
Endüstri atıksularının saklanmasında, atıksuda bulunan maddelerin birbirleri ile reaksiyon verebileceği dikkate alınmalıdır. Böylece atıksuyun kimyasal ve fiziksel özelliklerinde büyük değişiklikler olabilir. Böyle bir ihtimal varsa, değişik işlemlerden alınan sular ayrı saklanmalı ve analiz yapılmadan hemen önce kompozit hazırlanmalıdır. Atıksu numune alma noktası; atıksuların toplanıp şehir atıksu sistemine veya alıcı ortamlara boşaltım noktasını, alıcı ortam numune alma noktası ise; atıksuyun alıcı ortama deşarj edilerek alıcı ortamla tam olarak karıştıktan sonra numunenin alındığı noktayı, ifade eder.
Evsel ve endüstriyel atıksulardan numune alınması, numune alma programlarının tasarımı ve numune alma teknikleri gibi numune almanın ayrıntıları konusunda endüstriyel atıksu, ham atıksu ve arıtılmış atık su gibi bütün atıksu türlerini kapsar.Numune alma programlarının tasarımı ve numune alma teknikleri gibi numune almanın ayrıntıları konusunda endüstriyel atıksu, ham atıksu ve arıtılmış atık su gibi bütün atıksu türlerini kapsar.
4.13.8 Yüzme havuzlarından numune alma
· Numuneler su akımının en düşük olduğu veya kullanıcıların en yoğun olduğu bölgeden yüzme havuzu kenarının yaklaşık 50 cm uzağından ve su yüzeyinin 20 cm altından alınır.
· Numuneler, numune alma formu düzenlenerek alınır,  her numune için bir kod numarası verilir ve kod numarası numune alma formu ile numune şişesinin üzerine yazılır. 

· Havuz suyundan alınan her bir numune için ikişer adet SAL.EK.12’de yer alan “Havuz Suyu Numune Alma Formu” düzenlenir ve formlardan biri numune ile birlikte laboratuvara verilir, diğeri ise numuneyi alan kurum veya kuruluşta kalır. 

· Mikrobiyolojik analizler için en az 500 mililitre su numunesi, steril cam veya suyun niteliğini değiştirmeyen plastik şişelere alınır. Havuz suyu dezenfeksiyonunda klor ya da klorlu bileşiklerin kullanılması durumunda sodyum tiyosülfatlı şişe kullanılır. Mikrobiyolojik analizler için alınan numuneler, güneş ışınlarından korunarak (5±3) °C’de ısıyı muhafaza edebilen taşıma kapları ile en kısa zamanda laboratuvara gönderilir. Numunelerin alımından laboratuvara ulaştırılması arasındaki süre on iki saati geçemez.

· Kimyasal analizler için en az 1000 ml su numunesi temiz cam veya suyun niteliğini etkilemeyen plastik şişelere alınır. Kimyasal analizler için alınan numuneler, (5±3) °C’de ısıyı muhafaza edebilen taşıma kapları ile en kısa sürede laboratuvara gönderilir. Numunelerin alımından laboratuvara ulaştırılması arasındaki süre 24 saati geçemez.
4.13.9. Açık Deniz
Su kalitesindeki değişimler, açık denizde genellikle kıyıdan daha az önemlidir, fakat yatay ve dikey

akıntıların sınırlarında ve upwelling olayında önemli değişimler meydana gelebilir. İlk hidrografik etüt, böyle değişimlerin olup olmadığını belirler. Bu tip bölgelerde, tuzluluk, sıcaklık ve yoğunluk profilleri, karışım modelinin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla çıkarılmalıdır. Bu işlem, belirgin farklı yoğunluk katmanlarından numunelerin alınmasına imkan sağlar. Benzer homojen katmandan fazla numune almak, istatistikî amaçlara yönelik tekrarlamalar dışında, tavsiye edilmez.

5.  
İLGİLİ BELGELER/KAYNAKLAR VE EKLER

TS ISO 5667-10-2002  
Su kalitesi - Numune alma -Bölüm 10: Atık sulardan numune alma kılavuzu
TS ISO 5667-3-2007 
Su kalitesi - Numune alma -Bölüm 3: Su numunelerinin muhafaza, taşıma ve depolanması için kılavuz

TS ISO 5667-1-2008  
Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 1: Numune alma programlarının ve numune alma tekniklerinin tasarımına dair kılavuz

Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012) 22th.Ed. Part : 9060 A,B

06.03.2011 Tarih Ve 28143 Sayılı  Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik

15.12.2011 Tarih Ve 28143 Sayılı  Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yetkilendirilmiş laboratuarlar için su ve atıksu Numune Alma Eğitimi- Ekim 2008

ISCO GLS Numune Alma Cihazı kullanım kılavuzu

ATBL.Ek.Pr.11.01  Numune Muhafaza Koşulları

ATBL.Ek.Pr.24.02  Numune alma tutanağı 

ATBL.Ek.Pr.12.02 Numune Kayıt Defteri

ATBL.T.Pr.09.85    pH-Çözünmüş Oksijen-İletkenlik ölçer  cihazı kullanım ve bakım Talimatı

ATBL.T.Pr.09.86    Numune Alma Cihazı kullanım ve bakım Talimatı
TS ISO 5667-3-mart 2007 /9. Bölüm Su Kalitesi - Numune Alma - Bölüm 3: Su

Numunelerinin Muhafaza, Taşıma Ve Depolanması

İçin Kılavuz
6.  
KAYIT KONTROL

Bu talimatın uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar kayıtların kontrolü prosedürüne göre muhafaza edilir.

7. 
DAGITIM 

Bu talimatla ilgili her türlü belge ilgili personelin ulaşması bakımından analiz yöntemleri dosyasında saklanır.

8. 
REVİZYON

	Revizyon No
	Tarih
	Revizyon Yapılan Madde
	Revizyon Nedeni

	01
	15.09.2012
	1,4,5
	düzeltme

	02
	12.05.2015
	4,7
	Numune alma personelinin yapması gerekenler

	03
	25.03.2021
	Tüm 
	Gözden geçirme

	04
	19.08.2024
	
	Denizsuyu eklenmesi

	05
	19.12.2024
	tüm
	Türkak denetim


ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

[image: image1.png]